jse

^«З^тверждаю» s"

СМЕТА на устройство пожарной сигнализации и речевого оповещения о пожаре

1-й этаж СОШ№ 37 в г.Владикавказе

&■:

2007г.

»

Сметная стоимость: 177335 рублей

| Составлена на основании территориальных единичных расценок для определения стоимости строительства в РСО-А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | № расценок | Наименование и характеристика строительных работ | ед. изм. | На единицу |  |  |  |  |  |
| п/п |  | и конструкций | кол-во | На весь объем |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | прямые | В том числе (руб) |  |  |  |  |
|  |  |  |  | затраты |  | Экспл. машин |  |  |  |
|  |  |  |  | (руб) | з/пл рабочих-строит. | всего | в т.ч. з/пл | материалы | затраты труда (ч-час) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  | Раздел 1. Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10-08-003-01 | Прибор сигнализирующий емкостной (Орфей) | шт | 127,84 | 123,64 | 0,21 | - | 3,99 | 11,00 |
|  |  |  | 1 | 128 | 124 | 0 | - | 4 | 11 |
|  | 10-08-003-05 | Прибор ОПС приемно-контрольный | шт | 190,90 | 185,12 | 0,25 | - | 5,53 | 16,00 |
|  |  |  | 1 | 191 | 185 | - | - | 6 | 16 |
|  | 8-02-409-1 | Трубы винипластовые по установленным конструкциям: | 100м | 2399,24 | 257,28 | 582,44 | 214,34 | 1559,52 | 23,80 |
|  |  | стенам (пластканал) | 1,0 | 2399 | 257 | 582 | 214 | 1559 | 24 |
|  | 10-058-002-02 | Монтаж дымового извещателя | шт | 24,86 | 22,12 | 0,25 | - | 2,49 | 2,00 |
|  |  |  | 70 | 1740 | 1584 | 17 | - | 174 | 140 |
|  | 10-08-003-03 | Блок питания и контроля | шт | 62,61 | 58,70 | 0,21 | - | 3,70 | 5,00 |
|  |  |  | 1 | 63 | 59 | - | - | 4 | 5 |
|  | 08-02-402-1 | Прокладка кабеля КСПВ по стене кирпичной | 100м | 967,35 | 165,39 | 607,93 | 74,57 | 194,03 | 15,30 |
|  |  |  | 11,0 | 10641 | 1819 | 6687 | 820 | 2134 | 168 |
|  | 10-04-101-07 | Монтаж акустического оповещателя | шт | 33,91 | 20,86 | - | - | 12,05 | 2,00 |
|  |  |  | 21 | 712 | 438 | - | * | 253 | 42 |
|  | 10-08-002-04 | Монтаж извещателя ИПР | шт | 12,88 | 11,06 | - | - | 1,82 | 1,00 |
|  |  |  | 6 | 77 | 66 | - | - | 11 | 6 |

|  | 8-03-593-10 | Световые настенные указатели | 100шт 0,10 | 5346,92 | 1119,48 | 500,94 | 17,39 | - | 98,20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 535 | 112 | 50 | 2 | - | 10 |
|  |  | Итого по разделу: |  | 16486 | 4644 | 7336 | 1036 | 4154 | 422 |
|  |  | Раздел 2. Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цена договорная | Стоимость прибора сигнализирующего емкостного «Орфей» | шт 1 | 911,65 | - | - | - | 911,65 | - |
|  |  |  |  | 912 | - | - | - | 912 | - |
|  | Цена договорная | Стоимость дымового извещателя ИП 212- ЗСУ (ДИП) | шт 70 | 109,00 | - | - | - | 109,00 | - |
|  |  |  |  | 7630 | - | - | - | 7630 | - |
|  | Цена договорная | Настебнный указатель «Выход» | шт 10 | 170,00 | - | - | - | 170,00 | - |
|  |  |  |  | 1700 | - | - | - | 1700 | - |
|  | Цена договорная | Стоимость прибора ОПС на 8 шлейфов | шт 1 | 1634,67 | - | - | - | 1634,67 | - |
|  |  |  |  | 1635 | - | - | - | 1635 | - |
|  | Цена договорная | Стоимость кабеля 2x0,5 мм2 КСПВ | м 1100 | 2,40 | - | - | - | 2,40 | - |
|  |  |  |  | 2640 | - | - | - | 2640 | - |
|  | ССЦ 07/2004 500-9123-142 | Стоимость ИПР -ЗС | шт 6 | 87,8 | - | - | - | 87,8 | - |
|  |  |  |  | 527 | - | - | - | 527 | - |
|  | Цена договорная | Акустический оповещатель настенный | шт 21 | 148,51 | - | - | - | 148,51 | - |
|  |  |  |  | 3119 | - | - | - | 3119 | - |
|  | ССЦ 500-9016-431 | Блок резервного питания с АКБ | шт 1 | 584,31 | - | - | - | 584,31 | - |
|  |  |  |  | 584 | - | - | - | 584 | - |
|  |  | Итого по разделу: |  | 18747 |  |  |  | 18747 |  |
|  |  | Всего по разделам: |  | 35233 | 4644 | 7336 | 1036 | 22901 | 422 |
|  |  | Итого с к- 3,48 (Постановление Правительства РСО-А) |  | 122611 | 16161 | 25529 | 3605 | 79695 | 1469 |
|  |  | Накладные расходы 60% от ФЗП |  | 11860 |  |  |  |  |  |
|  |  | Плановые накопления 80% от ФЗП |  | 15813 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого |  | 150284 |  |  |  |  |  |
|  |  | НДС 18% |  | 27051 |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего |  | 177335 |  |  |  |  |  |

Составил:

Проверил :