, Гранд-СМЕТА

Детский сад №10

2007 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 58

(локальная смета)

на устройство пожарной сигнализации и речевого оповещения в здании Детского сада №10 (наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость руб.	244 513,00

Средства на оплату труда руб.	9372

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на сентябрь 2007г.

| N« ни | Обоснование | I [аименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы |  |  |  | Общая стоимость |  |  |  |  | Т/з осн. раб. на ед. | Т/з осн. раб. Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всею | В том числе |  |  | Ст-ть обор-я | Всего | В том числе |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ОсиЛ/н | г)к.Маш | 3/пМех |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | 3/пМех |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Раздел 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Прайс лист | ПКП "Сигнал" | шт | 1 | 930,85 |  |  |  | 431 | 931 |  |  |  |  |  |
| 2 | ТЕРм 10-08-001-2 | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые концентратор - блок базовый на 20 лучей | шт. | 1 | 461,97 | 451,23 | 0,25 |  |  | 462 | 451 |  |  | 39 | 39 |
| 3 | Прайс лист | Источник вторичного электропитания Скат-1200 | шт | 1 | 852,1 |  |  |  | 852 | 852 |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРмЮ-02-016-6 | Отдельно устанавливаемый преобразователь или блок питания | шт. | 1 | 744,47 | 128,67 | 42,34 | 5,09 |  | 799 | 129 | 42 | 5 | 10,1 | 10,1 |
| 5 | ССЦ04/05/422 | Датчик дымовой ДИП-3 | шт | 80 | 187 |  |  |  | 14960 | 14960 |  |  |  |  |  |
| 6 | ТЕРм 10-08-002-2 | Извещатели ПС автоматические дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в ноомальном исполнении | шт. | 80 | 24,86 | 22,12 | 0,25 |  |  | 1989 | 1770 | 20 |  | 2 | 160 |
| 7 | ССЦ10/04/345 | Извещатель ручной ИПР | шт | 4 | 138 |  |  |  | 552 | 552 |  |  |  |  |  |
| 8 | ТЕРм 10-08- 002-1 | Извещатели ПС автоматические тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении | шт. | 4 | 12,31 | 11,06 | 0,09 |  |  | 49 | 44 |  |  | 1 | 4 |
| 9 | Прайс лист | Световое табло "ВЫХОД" | шт | 7 | 53,73 |  |  |  | 376 | 376 |  |  |  |  |  |
| 10 | ТЕРм 10-03- 027-6 | Табло сигнализации общестанционной | табло | 7 | 9,06 | 7,08 | 1,98 |  |  | 63 | 50 | 14 |  | 0,64 | 4,48 |
| 11 | Прайс лист | Речевое оповещение "Соната" | шт | 4 | 52,07 |  |  |  | 208 | 208 |  |  |  |  |  |
| 12 | Прайс лист | Светосигнальное устройство | шт | 1 | 52,07 |  |  |  | 52 | 52 |  |  |  |  |  |

занд-oivic i л

| I 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6. | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | ТЕРм 10-08-003-1 | Прибор сигнализирующий емкостной | шт. | 3 | 127,84 | 1 > 1 М | 0,21 |  |  | 384 | 371 |  |  | 11 | 33 |
| 14 | СЦМ-512-0005 | Коробка универсальная марки УК-П | шт | 30 | 6.39 |  |  |  |  | 192 |  |  |  |  |  |
| 15 | ТЕРмЮ-06-034-12 | Коробка распределительная настенная на кабеле с пластмассовой оболочкой | коробка | 30 | 75,27 | 22,12 | 41,35 | 5,31 |  | 2258 | 664 | 1241 | 159 | 2 | 60 |
| 16 | Прайс лист | Кабель КСЧ IB 2x0.5 | м | 700 | 0,56 |  |  |  |  | 392 |  |  |  |  |  |
| 17 | Прайс лист | Кабель КС1 IB 6x0,5 | м | 200 | 1,1 |  |  |  |  | 220 |  |  |  |  |  |
| 18 | TKPmIO-01-055-2 | Прокладка кабеля и провода по стенам. Кабель, масса 1 м до 1 кг, по стене кирпичной | 100 м кабеля | 9 | 1576,39 | 386,95 | 147,22 | 17,7 |  | 14188 | 3483 | 1325 | 159 | 37. | 333,9 |
| 19 | Прайс лист | Кабель-канал 20x10 | м | 140 | 15.38 |  |  |  |  | 2153 |  |  |  |  |  |
| 20 | Прайс лист | Кабель-канал 6x10 | м | 220 | 9,36 |  |  |  |  | 2059 |  |  |  |  |  |
| 21 | ТЕРм8-02-396- 5 | Короб по стенам и потолкам, длина, м 2 | 100 м | 3,6 | 2262,95 | 406,46 | 717,34 | 173,29 |  | 8147 | 1463 | 2582 | 624 | 37,6 | 135,36 |
| Итого прямые затраты по разделу 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51286 | 8425 | 5225 | 947 |  | 779,84 |
| Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17931 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 793 1 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы 0,00% (от 0,00) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль (),()()% (от 0,00) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11'1'OI О Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17931 |  |  |  |  |  |
| Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33355 | 8425 | 5225 | 947 |  | 779,84 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33355 | 8425 | 5225 | 947 |  | 779,84 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7975 |  |  |  |  |  |
| 80,00% ФОТ (от 6 462,00) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5170 |  |  |  |  |  |
| 100,00% ФОТ (от 823,00) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 823 |  |  |  |  |  |
| 95,00% ФОТ (от 2 087,00) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1983 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5769 |  |  |  |  |  |
| 60,00% ФОТ (от 6 462,00) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3877 |  |  |  |  |  |
| 65,00% ФОТ (от 2 910,00) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1892 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47099 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51286 | 8425 | 5225 | 947 |  | 779,84 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7975 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5769 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65030 |  |  |  |  |  |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51286 | 8425 | 5225 | 947 |  | 779,84 |
| Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17931 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17931 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы 0,00% (от 0,00) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 0,00% (от 0,00) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17931 |  |  |  |  |  |
| Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33355 | 8425 | 5225 | 947 |  | 779,84 |

Страница 2

.гранд-uivit i a

| 1 2 3 | 4 5 6 7 | 8 9 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИТОГО |  |  | 33355 | 8425 | 5225 | 947 |  | 779,84 |
| Накладные расходы |  |  | 7975 |  |  |  |  |  |
| 80,00% ФОТ (от 6 462,00) |  |  | 5170 |  |  |  |  |  |
| 100,00% ФОТ (от 823,00) |  |  | 823 |  |  |  |  |  |
| 95.00% ФОТ (от 2 087,00) |  |  | 1983 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  | 5769 |  |  |  |  |  |
| 60.00% ФО1 (о¦ 6 462,00) |  |  | 3877 |  |  |  |  |  |
| 65.00% ФОТ (от 2 910,00) |  |  | 1892 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО Монтажные работы |  |  | 47099 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  | 51286 | 8425 | 5225 | 947 |  | 779,84 |
| Накладные расходы |  |  | 7975 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  | 5769 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  | 65030 |  |  |  |  |  |
| Итого без учета оборудования |  |  | 47099 |  |  |  |  |  |
| Оборудование |  |  | 17931 |  |  |  |  |  |
| Итого с оборудованием |  |  | 65030 |  |  |  |  |  |
| Перевод стоимости иа 3 квартал 2007 (65 030,00 х 3,76) |  |  | 244513 |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  | 244513 |  |  |  |  |  |

Страница 3